# Załącznik nr 3 do SIWZ

# Oświadczenie

o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

.....................................................................................................................................................

składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa routera i serwera

znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

# Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w      art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

.....................................................................................................................................................

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Dostawa routera i serwera

znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24    ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                             Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

Ja/My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Dostawa routera i serwera

znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

1. Oświadczam/my, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) */.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

2.  Oświadczam/my, że należymy do grupy kapitałowej . Do tej samej grupy

kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą niżej wymienione podmioty */:

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

/ nazwa i adres/

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

*/ niepotrzebne skreślić. Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi wybrać pkt 1 lub pkt 2

Załącznik nr 6 do SIWZ

formularz oferty

|  |  | Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ul. Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia |
| --- | --- | --- |

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie

My niżej podpisani (imię i nazwisko):……………………………………………………………..

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy: …………..……………………..…………………

…………………………………………………………………………………….…………………

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

……………………………….……………………………………………………………..………

tel:………………………………..……fax do korespondencji: ……..…..………………………

e-mail do korespondencji: ……………………………………………………………………

adres strony internetowej Wykonawcy: ………………………………………………………

Powiat: …………………………………Województwo:………...………………….…….……..

NIP…………………………………..…….REGON………………………………………………..

składamy ofertę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Dostawa routera i serwera, znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto………………………………………………….….zł

słownie: …………………………………………………………………………..…zł

w tym podatek VAT w stawce …...%

- Wykaz oferowanych urządzeń:

| wyszczególnienie | ilość | Cena brutto w złotych |
| --- | --- | --- |
| Oświadczamy, że oferowany fabrycznie nowy niżej wymieniony router jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia ( zał.1 do SIWZ) Typ/model…………………………… producent: ………………………….. | 1 szt |  |
| Oświadczamy, że oferowany fabrycznie nowy niżej wymieniony serwer jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia ( zał.1 do SIWZ) Typ/model……………………………… producent: ………………………….. | 1 szt |  |

- Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Tabeli nr 1 wiersz 57  i Tabeli    nr  2 wiersz 14 pkt 1 oraz pkt 2.2. i 2.3. Opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), na dostarczone urządzenia udzielamy gwarancji na okres:

  - ………….…. miesięcy dla routera

  - ……………    miesięcy dla serwera

- Zamówienie wykonamy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy., tj. zgodnie z wymaganiem określonym w rozdziale VIII SIWZ i § 2 ust.1 istotnych postanowień umowy ( zał. nr 2 do SIWZ)

- Oświadczamy, że elementy z których zbudowany jest oferowany router: *)

  - są produktami producenta tego routera

  - nie są produktami producenta routera *)

- Oświadczamy, że elementy z których zbudowany jest oferowany serwer: *)

  - są produktami producenta tego serwera,

  - nie są produktami producenta serwera. *)

- Oświadczamy, że dysponujemy personelem wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji i rozwiązywania problemów z oferowanym  routerem ( wymaganie określone w Tabeli nr 1 wiersz 61 ( załącznik nr 1 do SIWZ).

- Nr infolinii: …………………………….., o której mowa w Tabeli nr 2 wiersz 15 pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ)

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty i elementy składające się na należyte i zgodne obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie później niż do końca okresu związania ofertą.

- Oświadczamy, że :

  - przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie *)

  - podwykonawcom powierzymy wykonanie niżej wymienionych części zamówienia*):       (należy wymienić zakres prac lub czynności)

……………………………………………………………………………………..

- Niniejszą ofertę składamy:

  - we własnym imieniu  *)

  - jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*)

- Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień składania ofert oraz że ponosimy pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm).

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:

|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ………………………………………… |  | ………………………………………. |
|  | …………………………………………. |  | ……………………………………….. |
|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
|  | ………………………………………… |  | ………………………………………. |

Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach/kartkach.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

-------------------------------

*) niepotrzebne skreślić – w pkt 5, 6, 13 i 14 Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi dokonać odpowiednich skreśleń.

# Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz techniczny

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

# składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn: : Dostawa routera i serwera, znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13 oferujemy:

UWAGA: w kolumnie „Opis Wykonawcy dotyczący sposobu realizacji wymagań Zamawiającego „

Wykonawca wyszczególnia parametry ilościowe i jakościowe wymaganych elementów urządzeń oraz potwierdza spełnianie wymagania opisując sposób jego realizacji.

  - ROUTER : ilość: 1 sztuka , Producent: …………………….

Model/typ:……………………

Tabela nr 1

| lp | Wymagania Zamawiającego dotyczące routera | Opis Wykonawcy dotyczący sposobu realizacji wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Wyposażenie |
| 1 | Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN. |  |
| 2 | Dwa interfejsy muszą mieć możliwość pracy w trybie „dual-physical” z gigabitowym portem światłowodowym definiowanym przez GBIC lub SFP. |  |
| 3 | Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy, do co najmniej 4GB. |  |
| 4 | Urządzenie musi być wyposażone w minimum 1GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy, do co najmniej 4GB. |  |
| 5 | Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. |  |
| 6 | Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej. |  |
| 7 | Urządzenie musi być dostarczone z kablami pozwalającymi na podłączenie zarówno konsoli USB jak i szeregowej. |  |
| Architektura |
| 8 | Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji, co najmniej: |  |
|  | 8.1. 4 modułów sieciowych z interfejsami |  |
|  | 8.2. 2 modułów usługowych z interfejsami. Moduły usługowe powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej |  |
|  | 8.3. 1 wewnętrznego modułu usługowego |  |
|  | 8.4. 4 modułów z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej lub 11 modułów ogólnego przeznaczenia do dowolnego wykorzystania |  |
|  | Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES. |  |
|  | Musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. |  |
|  | Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej, gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów. |  |
|  | Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł usługowy muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: |  |
|  | z portami szeregowymi – o gęstości, co najmniej 4 porty na moduł |  |
|  | z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości, co najmniej 8 portów na moduł |  |
|  | z przełącznikiem Ethernet - o gęstości, co najmniej 16 portów na moduł |  |
|  | Content engine |  |
|  | Intrusion Detection System |  |
|  | Analizatora sieciowego |  |
|  | Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową muszą mieć możliwość obsadzenia kartami: |  |
|  | z portami szeregowymi – o gęstości, co najmniej 2 porty na moduł |  |
|  | ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości, co najmniej 1 port na moduł |  |
|  | 13.3. ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości, co najmniej 1 port na moduł |  |
|  | z interfejsem ISDN BRI (styk S,/T) - o gęstości, co najmniej 1 port na moduł |  |
|  | z przełącznikiem Ethernet - o gęstości, co najmniej 4 portów na moduł |  |
|  | Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: |  |
|  | o gęstości nie mniejszej niż 128 kanałów |  |
|  | pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. |  |
|  | posiadających wsparcie dla usług wideo |  |
|  | Wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 800,000 PPS |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji karty NM-16ESW (http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps259/product_data_sheet09186a00801aca3e_ps282_Products_Data_Sheet.html) będącej w posiadaniu Zamawiającego. |  |
| Oprogramowanie - funkcjonalność |
|  | Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji. |  |
|  | Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny. |  |
|  | Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN. |  |
|  | Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing. |  |
|  | Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2. |  |
|  | Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3. |  |
|  | Musi posiadać wsparcie dla protokołu DVMRP. |  |
|  | Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF). |  |
|  | Musi obsługiwać routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q. |  |
|  | Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6. |  |
|  | Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL. |  |
|  | Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router). |  |
|  | Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast. |  |
|  | Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.224/H.245. |  |
|  | Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2. |  |
|  | Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ. |  |
|  | Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. |  |
|  | Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: |  |
|  | z obsługą kolejki absolutnego priorytetu |  |
|  | ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu |  |
|  | WFQ |  |
|  | Musi obsługiwać mechanizm WRED. |  |
|  | Musi obsługiwać protokół RSVP. |  |
|  | Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping. |  |
|  | Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu. |  |
|  | Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewniać mechanizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego. |  |
|  | Musi obsługiwać protokół NTP. |  |
|  | Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server. |  |
|  | Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika). |  |
|  | Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+. |  |
|  | Musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed oraz transparent). |  |
|  | Musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System. |  |
|  | Musi posiadać funkcjonalność Content Filtering. |  |
| Zarządzanie i konfiguracja |
|  | Musi być zarządzane za pomocą SNMPv3. |  |
|  | Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika. |  |
|  | Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI). |  |
|  | Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |  |
| Obudowa |
|  | Musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej. |  |
|  | Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”. |  |
| Zasilanie |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC). |  |
|  | Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V. |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość instalacji wewnętrznego zasilacza redundantnego. |  |
| Serwis gwarancyjny |
|  | Urządzenie powinno być objęte minimum 3-letnim serwisem gwarancyjnym producenta świadczonym na zasadach: |  |
|  | możliwość zgłaszania usterek w dni robocze w godzinach 8-16 |  |
|  | naprawa urządzenia lub wymiana na sprawne najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu zgłoszenia usterki |  |
|  | aktualizacja oprogramowania w czasie trwania serwisu |  |
|  | dostęp do pomocy technicznej producenta |  |
| Pozostałe wymagania |
| 58. | Elementy, z których zbudowany jest router, muszą być produktami producenta urządzenia, lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty), oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. |  |
|  | wykonawca składa oświadczenie, czy elementy z których zbudowany jest router są produktami producenta urządzenia, |  |
|  | w przypadku, gdy elementy z których zbudowany jest router nie są produktami producenta tego urządzenia wymagane jest oświadczenie producenta zawierające informacje, że elementy z których zbudowany jest router są uznane przez producenta routera i oświadczenie to należy dołączyć do oferty |  |
| 59. | Router musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce – wymagane oświadczenie producenta, że oferowane w przetargu urządzenie spełnia ten wymóg. |  |
| 60. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę katalogową oferowanego routera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego urządzenia. |  |
| 61 | Wykonawca powinien dysponować personelem wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji i rozwiązywania problemów z oferowanym urządzeniem. |  |

  - SERWER : ilość: 1 sztuka , Producent: …………………….

Model/typ:……………………

Tabela nr 2

| Lp. | Wymagania Zamawiającego dotyczące serwera | Opis Wykonawcy dotyczący sposobu realizacji wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obudowa | Typu Rack, wysokość 2U; Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z symetrycznej szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; |  |
| 2 | Płyta główna | Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8; Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); |  |
| 3 | Procesory | Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 201 pkt; Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera; |  |
| 4 | Pamięć RAM | Zainstalowane 32 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności 8 GB Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM; |  |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | - Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej cache, |  |
| 6 | Dyski twarde | Zainstalowane 4 dyski Hotplug SATA 6Gb/s, 7,2K RPM o pojemności 1 TB każdy; Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Hotplug 2,5; |  |
| 7 | Inne napędy zintegrowane | - Możliwość wymiennej instalacji wewnętrznego napędu LTO SAS zamiast napędu optycznego; |  |
| 8 | Kontrolery LAN | - 4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45; |  |
| 9 | Kontrolery I/O | - niewymagane |  |
| 10 | Porty | zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 2 wewnętrzne; 1x RS-232; |  |
| 11 | Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze Hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 450W wraz z kablami zasilającymi Redundantne wentylatory hotplug; |  |
| 12 | Zarządzanie | - Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
| 13 | Wspierane OS | - Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 |  |
| 14 | Gwarancja | 1. co najmniej 3 lata gwarancji onsite w trybie naprawy NBD 2. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; |  |
| 15 | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; 1.1. wykonawca składa oświadczenie, czy elementy z których zbudowany jest serwer są produktami producenta urządzenia, w przypadku, gdy elementy z których zbudowany jest serwer nie są produktami producenta tego urządzenia wymagane jest oświadczenie producenta zawierające informacje, że elementy z których zbudowany jest serwer są uznane przez producenta serwera i oświadczenie to należy dołączyć do oferty Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowane w przetargu urządzenie spełnia ten wymóg; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego urządzenia; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na urządzenia i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu lub podpis i stempel |
| --- | --- |

# Footnotes

Treść art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów udostępniono w załączniku nr 9 do SIWZ

Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.

Należy wskazać adres e-mail (poczty elektronicznej), na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał drogą elektroniczną oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy- pkt 2.2 i 2.3. Opisu przedmiotu zamówienia -Zał. nr 1 do SIWZ

Pouczenie- wyciąg z Kodeksu karnego:

Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego [..] zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.